## Slide 1: Perpindahan Kalor
Pertemuan ke-6 03 Oktober 2016
By Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2: Perpindahan kalor dari permukaan yang diperluas (sirip)
Sirip banyak digunakan dalam pendinginan elektronika dalam berbagai bentuk, juga dalam bidang permesinan seperti pendingin pada mesin sepeda motor, kompresor atau pada peralatan penukar kalor (heat exchanger) seperti radiator, condensor dan evaporator pesawat pendingin ruangan dsb

## Slide 4
Lihat elemen kecil

## Slide 5
Ada 3 kasus:
sirip sangat panjang, sehingga suhu ujung sirip = suhu lingk.
ujung sirip diisolasi, kerugian kalor melalui ujung diabaikan
sirip dengan panjang tertentu

## Slide 6: a) Sirip sangat panjang, Tujung = T
b) Ujung sirip diisolasi,
c) Sirip dengan panjang tertentu
lihat pers b, hanya L diganti Lc

## Slide 7
Efisiensi sirip

## Slide 10
didapat
0,396

## Slide 11
Kalor maksimum
Kalor yang dipindahkan sebenarnya

## Slide 12: 2.6 Tahanan Kontak Termal
Steady

## Slide 13
Tahanan kontak termal

## Slide 15
antara
Dimana : q =

## Slide 16: BAB 3. PERPINDAHAN PANAS SECARA KONDUKSI PADA KEADAAN TIDAK STEADY (UNSTEADY)
Bilangan Biot : bilangan yang tak berdimensi , konduktivitas antara permukaan dan volume benda padat