## Slide 1: Perpindahan Kalor
Pertemuan ke-13 28 November 2016
By Retno Ringgani, S.T., M.Eng

## Slide 2: Faktor Bentuk Radiasi
Gambar 5-3 : Bagan menunjukkan unsur bidang yang digunakan untuk menurunkan faktor bentuk.
− Dua benda hitam
− Persamaan umum untuk pertukaran energi antara keduanya yang Tempat berbeda
F1-2 = fraksi energi dari permukaan 1 → 2
F2-1 = fraksi energi dari permukaan 2 → 1
= cos cos (

## Slide 3
Eb1 A1 F12 = Energi dari permukaan 1 → 2
Eb2 A2 F21 = Energi dari permukaan 2 → 1
Bila permukaan semuanya hitam , seluruh radiasi yang menimpanya akan diserap , sehingga pertukaran energi netto :
Eb1 A1 F12 − Eb2 A2 F21 = φ1 −2
Pada temperatur permukaan yang sama, tidak terjadi pertukaran energi, sehingga → φ1 −2 = 0
→ Eb1 = Eb2
→ A1 F12 = A2 F21 → Am Fmn = An Fnm
Hubungan Resiprositas
Sehingga
φ 1−2 = A1 F12 ( Eb1 − Eb2 ) = A2 F21 ( Eb1 – Eb2 )

## Slide 4
Untuk faktor bentuk , bermacam – macam geometrik dapat dilihat pada grafik :
Holman = Fig 8 – 12 s/d 8 – 16
Kreith = Fig 5 – 20 s/d 5 – 22

## Slide 5: Hubungan antara berbagai faktor bentuk

## Slide 6
Dapat diartikan :
Radiasi total yang mencapai permukaaan 3 adalah jumlah radiasi dari permukaan 1 dan 2.

## Slide 7: Contoh Soal
Perpindahan Panas antara benda hitam.
Dua plat hitam sejajar ukuran 0,5 x 1,0 m terpisah pada jarak 0,5 m. Salah satu plat dipelihara pada suhu 1000°C dan yang satu lagi 500 °C .
Berapa pertukaran kalor radiasi antara kedua plat tersebut ?
Penyelesaian :
= = 1,0
= = 2,0

## Slide 8
Dari gambar Fig 8.12 (Holman) :
diperoleh F12 = 0.285
Perpindahan kalor :
q = A1 F12 ( Eb1 − Eb2 ) = σ A1 F12 ( − )
q = σ A1 F12 ( − )
= ( 5,669 x 10-8 ) (0,5) (0,285) ( 13734 − 7734 )
= 18,73 kW

## Slide 9: 5.3.Perpindahan panas antara benda tak hitam
Benda hitam → energi radiasi akan diserap
Benda tak hitam → energi radiasi , sebagian diserap , sebagian dipantulkan ke permukaan
Asumsi :
- permukaan bersifat baur
- suhu seragam
- sifat-sifat refleksi dan emisinya adalah konstan di seluruh permukaan

## Slide 10
Definisi :
G = Iradiasi : total radiasi yang menimpa suatu permukaan per waktu per luas
J = Radiositas : total radiasi yang meninggalkan suatu permukaan per waktu per luas
G dan J : seragam pada setiap permukaan
Radiositas : Jumlah energi yang dipancarkan (emisi) dan energi dipantulkan ( refleksi)
J = ε Eb + G
ρ = refleksivitas
ε = emisivitas
Eb = daya emisi benda hitam

## Slide 11
α + τ = 1
Dengan transmisivitas (τ ) dianggap nol, sehingga :
= 1 – α ; adsorpsi = emisivitas
Maka nilai , = 1 − ε
Sehingga persamaan radiositas menjadi :
J = ε Eb + ( 1 − ε ) G

## Slide 12
Energi netto yang meninggalkan permukaan ialah selisih dari radiositas dan iradiasi :
= J – G
= ε Eb + ( 1 – ε ) G – G
→ q = ( Еb − J)
q = sebagai tahanan ruang
Pertukaran energi radiasi antara Permukaan A1 ke A2 adalah J1 A1 F12
Pertukaran energi radiasi antara Permukaan A2 ke A1 adalah J2 A2 F21
q 1 – 2 = J1 A1 F12 − J2 A2 F21
Dimana : A1 F12 = A2 F21
q 1 – 2 = ( J1 − J2 ) A1 F12 = ( J1 – J2 ) A2F21
atau q12 = sebagai tahanan permukaan

## Slide 13
Gambar 5-5 : Unsur yang menggambarkan tahanan ruang dalam metode jaringan radiasi
tahanan ruang =
tahanan permukaan =
Misalkan = 2 permukaan yang hanya saling bertukar kalor saja dan tidak ada yang lainnya , maka dapat digambarkan jaringannya.

## Slide 14
Gambar 5-6 : Jaringan radiasi untuk 2 permukaan yang saling melihat dan tidak melihat permukaan yang lain.
qnet =
=
qnet =

## Slide 15
Perpindahan Kalor Neto :
Beda potensial menyeluruh dibagi dengan jumlah semua tahanan
qnet =
Tahanan () :
tahanan ruang =
tahanan permukaan =

## Slide 16
Gambar 5-7 : Jaringan radiasi untuk 3 permukaan yang saling melihat dan tidak melihat permukaan yang lain.
Misalkan : perpindahan panas untuk 3 permukaan
Kasus :
Dua permukaan rata yang saling bertukaran kalor tapi berhubungan dengan permukaan ketiga yang tidak menukar kalor (permukaan tiga diisolasi sempurna).
Namun permukaan ketiga mempengaruhi proses perpindahan kalor , karena permukaan ketiga menyerap dan meradiasikan kembali energi ke kedua permukaan yang bertukar kalor

## Slide 17
q 1 – 2 =
q 1 – 3 =
qnet =
q netto =
J3 tidak dihubungkan dengan tahanan-permukaan radiasi karena permukaan 3 tidak bertukaran energi.
F13 = 1 – F12
F23 = 1 – F21
Jaringan seri-pararel

## Slide 18: Contoh Soal
a)Hitunglah perpindahan panas secara radiasi / pancaran) antara 2 bidang abu – abu yang ukurannya 5 ft x 5 ft , jarak antara kedua bidang = 10 ft dan berhadapan satu sama lain. Bidang I suhunya 540 ° F dengan ε1 = 0,6 dan bidang II suhunya 1040 °F dengan ε2 = 0,8 ( Bid. sejajar ).
b) sama dengan (a) tetapi kedua bidang itu tegak lurus satu sama lain.

## Slide 19
JAWABAN
a.) 2 bidang sejajar
x = 5 ft
y = 5 ft
L = D = 10 ft
Bid. I → T1 = 540 + 460 = 1000 ° R , ε1 = 0,6
Bid. II → T2 = 1040 + 460 = 1500 ° R , ε2 = 0,8

## Slide 20
q12 = ?
= = 0,5
= = 0,5
A1 = A2 = 5 x 5 = 25 ft2 = A
q1-2 = =
Rt = =
= = = 1,42
q = 0,1714 x 10 -8 { (1500)4 - ( 1000)4 } ( 1,42) = 9887,6 Btu/jam
Dari grafik → =0,06

## Slide 21
b) 2 bidang saling tegak lurus
Ratio :
= = 1,0
=
Dari grafik → F12 = 0,2
q1-2 = =
Rt = =
= = 4,225
q = 0,1714 x 10 -8 ( 4,225 ) { (1500)4 - ( 1000)4 }
= 29.419 , 2 Btu/jam

## Slide 22
Bidang sejajar tak berhingga
Dua bidang sejajar tak hingga = A1 dan A2 , dan F12 = 1,0
Dapat dilihat pada gambar 5.6, sehingga diperoleh persamaan sbb:
→ =

## Slide 23
Bila dua silinder panjang konsentrik
pertukaran radiasi antara 2 permukaan silinder.
q =

## Slide 24
Bila diterapkan pada benda cembung yang dilingkungi seluruhnya oleh permukaan cekung yang luas :
→ 0
Hubungan sederhana :
q = σ A1 ()

## Slide 25: 5.4 Perisai Radiasi
Digunakan untuk memperlambat perpindahan panas menyeluruh
→ tidak menyampaikan dan tidak mengambil panas dari sistem, tetapi hanya menambah suatu tahanan dalam lintasan aliran panas.

## Slide 26
Gb5-9 : Radiasi antara 2 bidang sejajar tak berhingga dengan a) perisai dan b) tanpa perisai

## Slide 27
perisai
q/A
1
3
2
2
1/2

## Slide 28
Jaringan radiasi
Gambar 5-10 : Jaringan radiasi antara 2 bidang sejajar yang dipisahkan oleh sebuah perisai radiasi .

## Slide 29: 2 bidang tidak sejajar